Приложение 8
Рекомендуемое
(форма)
АКТ
испытания защитных труб с разделительными уплотнителями
на герметичность
Город		“		”		19		г.	
Объект  

Комиссия в составе представителей:
Заказчика  

(должность, фамилия, имя, отчество)
монтажной организации  

(должность, фамилия, имя, отчество)
произвела испытание давлением на герметичность соединений стальных труб электропроводок
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
№ трубы по проекту	Ду, мм	Длина трубы, м	Испытательное давление, кПа (ат)	Время выдержки, ч	Падение давления, проц./ч	Допустимая величина давления	
1	2	3	4	5	6	7	

							
Согласно приведенным результатам испытаний и осмотру монтаж защитных труб выполнен с проектом.
Защитные трубы пригодны для эксплуатации во взрывоопасных зонах класса

Представители:
Заказчика  
(подпись)
Монтажной организации  
(подпись)