Приложение № 3
к Особенностям (п. 10)
Рекомендуемый образец
УТВЕРЖДАЮ
Начальник ФГБУ “ГНМЦ” Министерства обороны
Российской Федерации
	
(подпись, инициалы, фамилия)
“		”		20		г.	
М.П.
Экспертное заключение
Федеральное государственное бюджетное учреждение “Главный научный метрологический центр” Министерства обороны Российской Федерации провело
экспертизу материалов испытаний средства измерений военного назначения

(объект испытаний)
Испытания проведены  
(наименование организации, проводившей испытания)
Результаты испытаний  

Заявка на проведение испытаний содержит необходимую информацию.
Характер производства средства измерений военного назначения 

(единичное (с указанием заводских номеров) или серийное)
Сведения о программном обеспечении  
(наименование и реквизиты документа,

в соответствии с которым изготовлено программное обеспечение средства измерений военного назначения)
Программа испытаний согласована с заявителем и утверждена руководителем

(наименование организации, проводившей испытания)
Содержание и объем испытаний, методы (методики) испытаний, условия проведения испытаний, алгоритмы обработки полученных при испытаниях результатов, эталоны и испытательное оборудование, предусмотренные программой испытаний, являются достаточными для определения заявленных характеристик средства измерений военного назначения.
Протоколы испытаний отражают результаты работ, предусмотренных программой испытаний.
Методика поверки  	требованиям
(соответствует/не соответствует)

(наименование и реквизиты документа на методику поверки)
Сведения о возможности поверки средства измерений военного назначения метрологическими воинскими частями и подразделениями Вооруженных Сил:

(возможность поверки)
Проект описания типа  	приказу
(соответствует/не соответствует)
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 3 февраля 2015 г. № 164 “Об утверждении формы свидетельств об утверждении типа стандартных образцов или средств измерений” (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 17 апреля 2015 г., регистрационный № 36900).
Акт испытаний полностью отражает сведения об объеме выполненных работ. Выполнение обязательных требований Министерства обороны Российской Федерации (заявленные характеристики) подтверждено протоколами испытаний, методика поверки апробирована в процессе испытаний, интервал между поверками обоснован расчетами.
Вывод: предлагается утвердить тип средства измерений военного назначения
	, изготовленного
(наименование типа средства измерения военного назначения)
(изготавливаемого)  	, и установить поверку по
(наименование изготовителя)
	,
(наименование и реквизиты документа на методику поверки)
интервал между поверками  	.

Начальник отдела	
(подпись, инициалы, фамилия)
“		”		20		г.