Приложение 4
(к главе XI. проектирование, устройство и эксплуатация молниезащиты складов взрывчатых материалов)
Ведомость
состояния заземлителей молниезащиты на складе взрывчатых материалов
I. Основные технические данные о заземлителях
Номер
хранилища	Номер
заземлителя на схеме	Дата
сооружения заземления	Конструкция
заземлителя,
номер чертежа	Состояние погоды	Способ
измерения	Электрическое удельное
сопротивление грунта,
Ом∙м	Сопротивление растеканию тока,
Ом	
				до
измерения	во время
измерения				
								расчетное	измеренное	импульсное	

											
Технические данные внес  	
(должность, Ф.И.О., подпись)
Измерения произвел  	
(подпись)
II. Результаты осмотра молниезащиты и измерений
Номер
хранилища	Номер
заземлителя на схеме	Дата измерения
и осмотра
устройства	Результаты
наружного
осмотра
устройства	Состояние погоды	Способ
измерения	Сопротивление растеканию
тока, Ом	Заключение	
				до измерения	во время
измерения				
							измеренное	импульсное		

										

Осмотр и измерения произвели  	
(должность, Ф.И.О., подпись)

(должность, Ф.И.О., подпись)