Документ предоставлен КонсультантПлюс

СРАВНЕНИЕ

| Приказ Минздравсоцразвития России от 05.03.2011 N 169н "Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.04.2011 N 20452) | Приказ Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н "Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам" (Зарегистрировано в Минюсте России 10.03.2021 N 62703) |
| --- | --- |
| Зарегистрировано в Минюсте России 11 апреля 2011 г. N 20452 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 5 марта 2011 г. N 169н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К КОМПЛЕКТАЦИИ ИЗДЕЛИЯМИ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ АПТЕЧЕК ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ В целях реализации статьи 223 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878; 2009, N 48, ст. 5717) и в соответствии с пунктом 5.2.100.90 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2898; 2005, N 2, ст. 162; 2006, N 19, ст. 2080; 2008, N 11, ст. 1036; N 15, ст. 1555; N 23, ст. 2713; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; N 48, ст. 5618; 2009, N 2, ст. 244; N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 12, ст. 1427, 1434; N 33, ст. 4083, 4088; N 43, ст. 5064; N 45, ст. 5350; 2010, N 4, ст. 394; N 11, ст. 1225; N 25, ст. 3167; N 26, ст. 3350; N 31, ст. 4251; N 35, ст. 4574; N 52, ст. 7104; 2011, N 2, ст. 339), приказываю: 1. Утвердить требования к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам согласно приложению. | Зарегистрировано в Минюсте России 10 марта 2021 г. N 62703 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 1331н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К КОМПЛЕКТАЦИИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ АПТЕЧКИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ В соответствии с подпунктом 5.2.12 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3526; 2016, N 9, ст. 1268), приказываю: 1. Утвердить прилагаемые требования к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам. |
|  | 2. Установить, что аптечки для оказания первой помощи работникам, произведенные (укомплектованные) до дня вступления в силу настоящего приказа, подлежат применению в течение срока их годности, но не позднее 31 августа 2025 года. |
| 2. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2012 г. Министр Т.А.ГОЛИКОВА | 3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2021 года и действует в течение 6 лет со дня его вступления в силу. Министр М.А.МУРАШКО |
| # Приложение к Приказу Минздравсоцразвития России от 5 марта 2011 г. N 169н ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТАЦИИ ИЗДЕЛИЯМИ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ АПТЕЧЕК ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ | # Утверждены приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. N 1331н ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТАЦИИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ АПТЕЧКИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ |
|  | 1. Аптечка для оказания первой помощи работникам (далее - аптечка) комплектуется следующими медицинскими изделиями: |
| N п/п; Наименование изделий медицинского назначения; Нормативный документ; Форма выпуска (размеры); Количество (штуки, упаковки). 1; Изделия медицинского назначения для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран. 1.1; Жгут кровоостанавливающий; ГОСТ Р ИСО 10993-99 <1>; 1 шт.. 1.2; Бинт марлевый медицинский нестерильный; ГОСТ 1172-93 <2>; 5 м x 5 см; 1 шт.. 1.3; Бинт марлевый медицинский нестерильный; ГОСТ 1172-93; 5 м x 10 см; 1 шт.. 1.4; Бинт марлевый медицинский нестерильный; ГОСТ 1172-93; 7 м x 14 см; 1 шт.. 1.5; Бинт марлевый медицинский стерильный; ГОСТ 1172-93; 5 м x 7 см; 1 шт.. 1.6; Бинт марлевый медицинский стерильный; ГОСТ 1172-93; 5 м x 10 см; 2 шт.. 1.7; Бинт марлевый медицинский стерильный; ГОСТ 1172-93; 7 м x 14 см; 2 шт.. 1.8; Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный с герметичной оболочкой; ГОСТ 1179-93 <3>; 1 шт.. 1.9; Салфетки марлевые медицинские стерильные; ГОСТ 16427-93 <4>; Не менее 16 x 14 см N 10; 1 уп.. 1.10; Лейкопластырь бактерицидный; ГОСТ Р ИСО 10993-99; Не менее 4 см x 10 см; 2 шт.. 1.11; Лейкопластырь бактерицидный; ГОСТ Р ИСО 10993-99; Не менее 1,9 см x 7,2 см; 10 шт.. 1.12; Лейкопластырь рулонный; ГОСТ Р ИСО 10993-99; Не менее 1 см x 250 см; 1 шт.. 2; Изделия медицинского назначения для проведения сердечно-легочной реанимации. 2.1; Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот - Устройство - Рот" или карманная маска для искусственной вентиляции легких "Рот - маска"; ГОСТ Р ИСО 10993-99; 1 шт.. 3; Прочие изделия медицинского назначения. 3.1; Ножницы для разрезания повязок по Листеру; ГОСТ 21239-93 (ИСО 7741-86) <5>; 1 шт.. 3.2; Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные спиртовые; ГОСТ Р ИСО 10993-99; Не менее 12,5 x 11,0 см; 5 шт.. 3.3; Перчатки медицинские нестерильные, смотровые; ГОСТ Р ИСО 10993-99 ГОСТ Р 52238-2004 <6> ГОСТ Р 52239-2004 <7> ГОСТ 3-88 <8>; Размер не менее M; 2 пары. 3.4; Маска медицинская нестерильная 3-слойная из нетканого материала с резинками или с завязками; ГОСТ Р ИСО 10993-99; 2 шт.. 3.5; Покрывало спасательное изотермическое; ГОСТ Р ИСО 10993-99, ГОСТ Р 50444-92; Не менее 160 x 210 см; 1 шт.. 4; Прочие средства. 4.1; Английские булавки стальные со спиралью; ГОСТ 9389-75 <9>; не менее 38 мм; 3 шт.. 4.2; Рекомендации с пиктограммами по использованию изделий медицинского назначения аптечки для оказания первой помощи работникам; 1 шт.. 4.3; Футляр или сумка санитарная; 1 шт.. 4.4; Блокнот отрывной для записей; ГОСТ 18510-87 <10>; формат не менее A7; 1 шт.. 4.5; Авторучка; ГОСТ 28937-91 <11>; 1 шт.. | N п/п; Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1>; Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий; Наименование медицинского изделия; Требуемое количество, (не менее). 1.; 182450; Маска хирургическая, одноразового использования; Маска медицинская нестерильная одноразовая; 10 шт.. 367580; Маска лицевая для защиты дыхательных путей, одноразового использования. 2.; 122540; Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные; Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее M; 2 пары. 122560; Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, опудренные. 139350; Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, неопудренные. 139360; Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, опудренные. 185830; Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные. 185850; Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, опудренные. 205280; Перчатки смотровые/процедурные виниловые, неопудренные. 205290; Перчатки смотровые/процедурные виниловые, опудренные. 298450; Перчатки смотровые/процедурные из гваюлового латекса, неопудренные. 320790; Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, антибактериальные. 321530; Перчатки смотровые/процедурные полиизопреновые, неопудренные. 3.; 327410; Маска для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования; Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот"; 1 шт.. 4.; 210370; Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, многоразового использования; Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения; 1 шт.. 210380; Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, одноразового использования. 5.; 150130; Рулон марлевый тканый, нестерильный; Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см; 4 шт.. 150140; Бинт марлевый тканый, стерильный. 6.; 150130; Рулон марлевый тканый, нестерильный; Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см; 4 шт.. 150140; Бинт марлевый тканый, стерильный. 7.; 223580; Салфетка марлевая тканая, стерильная; Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16 x 14 см N 10; 2 уп.. 8.; 136010; Лейкопластырь кожный стандартный; Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 x 500 см; 1 шт.. 122900; Лейкопластырь кожный гипоаллергенный. 141730; Лейкопластырь кожный силиконовый. 269230; Лейкопластырь кожный водонепроницаемый. 9.; 142270; Лейкопластырь для поверхностных ран антибактериальный; Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9 x 7,2 см; 10 шт.. 10.; 142270; Лейкопластырь для поверхностных ран антибактериальный; Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4 x 10 см; 2 шт.. 11.; 293880; Одеяло спасательное; Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 x 210 см; 2 шт.. 12.; 260590; Ножницы хирургические общего назначения, многоразового использования; Ножницы для разрезания повязок; 1 шт.. 116910; Ножницы для перевязочного материала, многоразового использования. 103290; Ножницы для разрезания тонкой гипсовой повязки. 151740; Ножницы диссекционные. 2. В состав аптечки также включаются следующие прочие средства: N п/п; Наименование; Требуемое количество, (не менее). 1.; Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи работникам; 1 шт.. 2.; Футляр; 1 шт.. Сумка. |
|  | -------------------------------- <1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. N 4н "Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г., регистрационный N 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. N 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный N 35201), от 7 июля 2020 г. N 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный N 59225). 3. При комплектации аптечки медицинскими изделиями допускается комплектация: одного медицинского изделия из числа включенных соответственно в подпункты 4, 8 и 12 пункта 1 настоящих требований; комбинации медицинских изделий с учетом требуемого минимального количества из числа включенных соответственно в подпункты 1, 2, 5, и 6 пункта 1 настоящих требований; одного прочего средства из числа включенных соответственно в подпункт 2 пункта 2 настоящих требований. 4. Аптечка подлежит комплектации медицинскими изделиями, зарегистрированными в установленном порядке <2>. -------------------------------- <2> Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 12 февраля 2016 г. N 46 "О Правилах регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских изделий" (Официальный сайт Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/, 12 июля 2016 г.), постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 1416 "Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 1, ст. 14; 2020, N 49, ст. 7897). 5. По истечении сроков годности медицинские изделия и прочие средства, которыми укомплектована аптечка, подлежат списанию и уничтожению (утилизации) в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| -------------------------------- <1> ГОСТ Р ИСО 10993-99 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий". Принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 29 декабря 1999 г. N 862-ст. Издательство стандартов, 1999. <2> ГОСТ 1172-93 "Бинты марлевые медицинские. Общие технические условия". Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г. Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 июня 1994 г. N 160, межгосударственный стандарт ГОСТ 1172-93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1995 г. Издательство стандартов, 1995. <3> ГОСТ 1179-93 "Пакеты перевязочные медицинские. Технические условия". Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г. Постановлением комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 июня 1994 г. N 160, межгосударственный стандарт ГОСТ 1179-93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1995 г. Издательство стандартов, 1995. <4> ГОСТ 16427-93 "Салфетки и отрезы марлевые медицинские. Технические условия". Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г. Постановлением комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 июня 1994 г. N 160, межгосударственный стандарт ГОСТ 16427-93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1995 г. Издательство стандартов, 1995. <5> ГОСТ 21239-93 (ИСО 7741-86) "Инструменты хирургические. Ножницы". Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г. Постановлением комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 июня 1994 г. N 160, межгосударственный стандарт ГОСТ 21239-93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1995 г. Издательство стандартов, 1995. <6> ГОСТ Р 52238-2004 (ИСО 10282:2002) "Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые". Утвержден и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 9 марта 2004 г. N 103-ст. Издательство стандартов, 2004. <7> ГОСТ Р 52239-2004 (ИСО 11193-1:2002) "Перчатки медицинские диагностические одноразовые". Утвержден и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 9 марта 2004 г. N 104-ст. Издательство стандартов, 2004. <8> ГОСТ 3-88 "Перчатки хирургические резиновые". Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19 июля 1988 г. N 2688. Издательство стандартов, 1988. <9> ГОСТ 9389-75 "Проволока стальная углеродистая пружинная". Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 17 июля 1975 г. N 1830. Издательство стандартов, 1975. <10> ГОСТ 18510-87 "Бумага писчая. Технические условия". Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 23 сентября 1987 г. N 3628. Издательство стандартов, 1985. <11> ГОСТ 28937-91 "Ручки автоматические шариковые. Общие технические требования и методы испытаний". Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 20 марта 1991 г. N 295. Издательство стандартов, 1991. Примечания: # 1. Изделия медицинского назначения, входящие в состав аптечки для оказания первой помощи работникам (далее - Состав аптечки), не подлежат замене. |  |
| 2. По истечении сроков годности изделий медицинского назначения, входящих в Состав аптечки, или в случае их использования аптечку необходимо пополнить. | 6. В случае использования или списания и уничтожения (утилизации) медицинских изделий и прочих средств, предусмотренных настоящими требованиями, аптечку необходимо пополнить. |
|  | 7. Не допускается использование медицинских изделий, которыми укомплектована аптечка, в случае нарушения их стерильности. 8. Не допускается использование, в том числе повторное, медицинских изделий, которыми укомплектована аптечка, загрязненных кровью и (или) другими биологическими жидкостями. 9. Футляр или сумка аптечки может быть носимым и (или) фиксирующимся на стену. |
| 3. Аптечка для оказания первой помощи работникам подлежит комплектации изделиями медицинского назначения, зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации. 4. Рекомендации с пиктограммами по использованию изделий медицинского назначения аптечки для оказания первой помощи работникам (п. 4.2 Состава аптечки) должны предусматривать описание (изображение) следующих действий: # а) при оказании первой помощи все манипуляции выполнять в медицинских перчатках (п. 3.3 Состава аптечки). При наличии угрозы распространения инфекционных заболеваний использовать маску медицинскую (п. 3.4 Состава аптечки); б) при артериальном кровотечении из крупной (магистральной) артерии прижать сосуд пальцами в точках прижатия, наложить жгут кровоостанавливающий (п. 1.1 Состава аптечки) выше места повреждения с указанием в записке (п. п. 4.4 - 4.5 Состава аптечки) времени наложения жгута, наложить на рану давящую (тугую) повязку (п. п. 1.2 - 1.12 Состава аптечки); в) при отсутствии у лица, которому оказывают первую помощь, самостоятельного дыхания провести искусственное дыхание при помощи устройства для проведения искусственного дыхания "Рот - Устройство - Рот" или карманной маски для искусственной вентиляции легких "Рот - маска" (п. 2.1 Состава аптечки); г) при наличии раны наложить давящую (тугую) повязку, используя стерильные салфетки (п. 1.9 Состава аптечки) и бинты (п. 1.2 - 1.7 Состава аптечки) или применяя пакет перевязочный стерильный (п. 1.8 Состава аптечки). При отсутствии кровотечения из раны и отсутствии возможности наложения давящей повязки наложить на рану стерильную салфетку (п. 1.9 Состава аптечки) и закрепить ее лейкопластырем (п. 1.12 Состава аптечки). При микротравмах использовать лейкопластырь бактерицидный (п. 1.10 - 1.11 Состава аптечки); д) при попадании на кожу и слизистые биологических жидкостей лиц, которым оказывается первая помощь, использовать салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные спиртовые (п. 3.2 Состава аптечки); # е) покрывало спасательное изотермическое (п. 3.5 Состава аптечки) расстелить (серебристой стороной к телу для защиты от переохлаждения; золотой стороной к телу для защиты от перегревания), лицо оставить открытым, конец покрывала загнуть и закрепить. |  |