Документ предоставлен КонсультантПлюс

СРАВНЕНИЕ

| Приказ Минздрава России от 08.10.2020 N 1080н "Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)" (Зарегистрировано в Минюсте России 09.11.2020 N 60796) | Приказ Минздрава России от 24.05.2024 N 260н "Об утверждении требований к комплектации аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.2024 N 78392) |
| --- | --- |
| См. Оглавление |  |
| Зарегистрировано в Минюсте России 9 ноября 2020 г. N 60796 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 8 октября 2020 г. N 1080н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К КОМПЛЕКТАЦИИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ АПТЕЧКИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ (АВТОМОБИЛЬНОЙ) | Зарегистрировано в Минюсте России 31 мая 2024 г. N 78392 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 24 мая 2024 г. N 260н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К КОМПЛЕКТАЦИИ АПТЕЧКИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПОСТРАДАВШИМ В ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ (АВТОМОБИЛЬНОЙ) |
| В соответствии с подпунктом 5.2.12 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3526; 2016, N 9, ст. 1268), приказываю: 1. Утвердить прилагаемые требования к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной). 2. Установить, что аптечки первой помощи (автомобильные), произведенные (укомплектованные) до дня вступления в силу настоящего приказа, подлежат применению в течение срока их годности, но не позднее 31 декабря 2024 года. | В соответствии с частью 5 статьи 31 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и подпунктом 5.2.12 пункта 5 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608, приказываю: 1. Утвердить прилагаемые требования к комплектации аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной). 2. Установить, что аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильные), произведенные (укомплектованные) до дня вступления в силу настоящего приказа, могут применяться до истечения срока годности содержащихся в них медицинских изделий, но не позднее 1 сентября 2027 г. |
| 3. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 октября 1999 г. N 366 "О введении аптечки первой помощи (автомобильной)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 октября 1999 г., регистрационный N 1934). | 3. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2020 г. N 1080н "Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 ноября 2020 г., регистрационный N 60796). |
| 4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 1 января 2027 года. Министр М.А.МУРАШКО Утверждены приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2020 г. N 1080 ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТАЦИИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ АПТЕЧКИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ (АВТОМОБИЛЬНОЙ) | 4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 г. и действует до 1 сентября 2030 г. Министр М.А.МУРАШКО Утверждены приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 мая 2024 г. N 260н ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТАЦИИ АПТЕЧКИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПОСТРАДАВШИМ В ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ (АВТОМОБИЛЬНОЙ) |
| 1. Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) (далее - аптечка) комплектуется следующими медицинскими изделиями: | 1. Аптечка для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) (далее - аптечка) комплектуется следующими медицинскими изделиями: |
| N п/п; Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1>; Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий; Наименование медицинского изделия; Требуемое количество, (не менее). 1.1; 182450; Маска хирургическая, одноразового использования; Маска медицинская нестерильная одноразовая; 2 шт.. 367580; Маска лицевая для защиты дыхательных путей, одноразового использования. 1.2; 122540; Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные; Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее M; 2 пары. 122560; Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, опудренные. 139350; Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, неопудренные. 139360; Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, опудренные. 185830; Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные. 185850; Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, опудренные. 205280; Перчатки смотровые/процедурные виниловые, неопудренные. 205290; Перчатки смотровые/процедурные виниловые, опудренные. 298450; Перчатки смотровые/процедурные из гваюлового латекса, неопудренные. 320790; Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, антибактериальные. 321530; Перчатки смотровые/процедурные полиизопреновые, неопудренные. 1.3; 327410; Маска для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования; Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот"; 1 шт.. 1.4; 210370; Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, многоразового использования; Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения; 1 шт.. 210380; Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, одноразового использования. 1.5; 150130; Рулон марлевый тканый, нестерильный; Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см; 4 шт.. 150140; Бинт марлевый тканый, стерильный. 1.6; 150130; Рулон марлевый тканый, нестерильный; Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см; 3 шт.. 150140; Бинт марлевый тканый, стерильный. 1.7; 223580; Салфетка марлевая тканая, стерильная; Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16 x 14 см N 10; 2 уп.. 1.8; 136010; Лейкопластырь кожный стандартный; Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 x 500 см; 1 шт.. 122900; Лейкопластырь кожный гипоаллергенный. 141730; Лейкопластырь кожный силиконовый. 269230; Лейкопластырь кожный водонепроницаемый. | N п/п; Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1>; Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий; Наименование медицинского изделия; Требуемое количество (не менее). 1.; 182450; Маска хирургическая/медицинская, одноразового использования; Маска медицинская нестерильная одноразовая; 2 шт.. 367580; Маска лицевая для защиты дыхательных путей, одноразового использования. 2.; 122540; Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные, не антибактериальные; Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее M; 2 пары. 122560; Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, опудренные, нестерильные. 139350; Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, неопудренные, нестерильные. 139360; Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, опудренные, нестерильные. 185830; Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные, не антибактериальные. 185850; Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, опудренные, нестерильные. 205280; Перчатки смотровые/процедурные виниловые, неопудренные, нестерильные. 205290; Перчатки смотровые/процедурные виниловые, опудренные, нестерильные. 298450; Перчатки смотровые/процедурные из гваюлового латекса, неопудренные. 320790; Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, антибактериальные. 321530; Перчатки смотровые/процедурные полиизопреновые, неопудренные, нестерильные. 349230; Перчатки смотровые/процедурные полиизопреновые, опудренные, нестерильные. 351490; Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, антибактериальные. 3.; 327410; Маска для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования; Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот"; 2 шт.. 351540; Загубник/покрытие для сердечно-легочной реанимации. 4.; 210370; Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, многоразового использования; Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения; 1 шт.. 210380; Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, одноразового использования. 5.; 150130; Рулон марлевый тканый, нестерильный; Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м x 10 см; 3 шт.. 150140; Рулон марлевый тканый, стерильный. 279290; Бинт эластичный, нелатексный, одноразового использования. 326320; Бинт эластичный, нелатексный, многоразового использования. 6.; 150130; Рулон марлевый тканый, нестерильный; Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м x 14 см; 3 шт.. 150140; Рулон марлевый тканый, стерильный. 279290; Бинт эластичный, нелатексный, одноразового использования. 326320; Бинт эластичный, нелатексный, многоразового использования. 7.; 223580; Салфетка марлевая тканая; Салфетки медицинские стерильные размером не менее 16 x 13 см N 10; 2 упак.. 302910; Салфетка нетканая. 8.; 122900; Лейкопластырь кожный гипоаллергенный; Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 x 500 см; 1 шт.. 136010; Лейкопластырь кожный для фиксации повязки, несиликоновый. 141730; Лейкопластырь кожный для фиксации повязки, силиконовый. 269230; Лейкопластырь кожный водонепроницаемый. 9.; 293880; Одеяло спасательное, многоразового использования; Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 x 210 см; 1 шт.. 10.; 116910; Ножницы для перевязочного материала, многоразового использования; Ножницы для разрезания перевязочного материала и ткани; 1 шт.. 260590; Ножницы хирургические общего назначения, многоразового использования. |
| -------------------------------- <1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. N 4н "Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г. регистрационный N 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации 25 сентября 2014 г. N 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный N 35201), от 7 июля 2020 г. N 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный N 59225). | -------------------------------- <1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. N 4н "Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г., регистрационный N 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. N 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный N 35201) и от 7 июля 2020 г. N 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный N 59225) (далее - номенклатурная классификация медицинских изделий). |
| 2. В состав аптечки также включаются следующие прочие средства: N п/п; Наименование; Требуемое количество, (не менее). 2.1; Ножницы; 1 шт.. 2.2; Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной); 1 шт.. 2.3; Футляр; 1 шт.. | 2. Аптечка комплектуется следующими изделиями: N п/п; Наименование; Требуемое количество (не менее). 1.; Инструкция по оказанию первой помощи с использованием аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной); 1 шт.. 2.; Блокнот формата не менее A7; 1 шт.. 3.; Маркер черный (синий) или карандаш; 1 шт.. 4.; Футляр или сумка; 1 шт.. |
|  | 3. При комплектации аптечки допускается комплектация: См. схожий фрагмент в сравниваемом документе одного медицинского изделия из числа включенных соответственно в подпункты 4, 8 и 10 пункта 1 настоящих требований; комбинации медицинских изделий с учетом требуемого минимального количества из числа включенных соответственно в подпункты 1 - 3 и 5 - 7 пункта 1 настоящих требований. |
| 3. Аптечка подлежит комплектации медицинскими изделиями, зарегистрированными в установленном порядке <2>. -------------------------------- <2> Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 12 февраля 2016 г. N 46 "О Правилах регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских изделий" (Официальный сайт Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/, 12 июля 2016 г.), постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 N 1416 "Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 1, ст. 14; 2020, N 36, ст. 5637). | 4. Аптечка подлежит комплектации медицинскими изделиями, зарегистрированными в соответствии с Правилами регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских изделий, утвержденными Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 12 февраля 2016 г. N 46 (официальный сайт Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/, 12 июля 2016 г.) <2>, или Правилами государственной регистрации медицинских изделий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 1416, или особенностями обращения медицинских изделий, в том числе государственной регистрации серии (партии) медицинского изделия, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. N 430, которые действуют до 1 января 2025 г., или особенностями обращения, включая особенности государственной регистрации, медицинских изделий в случае их дефектуры или риска возникновения дефектуры в связи с введением в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2022 г. N 552, которые действуют до 1 января 2025 г. |
|  | -------------------------------- <2> С изменениями, внесенными Решениями Совета Евразийской экономической комиссии от 24 декабря 2021 г. N 144, от 19 мая 2022 г. N 84, от 30 марта 2023 г. N 50. Вступило в силу для Российской Федерации 6 мая 2017 г. Является обязательным для Российской Федерации в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., ратифицированным Федеральным законом от 3 октября 2014 г. N 279-ФЗ "О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе". Вступил в силу для Российской Федерации с 1 января 2015 г. |
| 4. По истечении сроков годности медицинских изделий и прочих средств, предусмотренных настоящими требованиями, или в случае их использования аптечку необходимо пополнить. 5. Не допускается использование медицинских изделий в случае нарушения их стерильности, а также повторное использование медицинских изделий, загрязненных кровью и (или) другими биологическими жидкостями. 6. При комплектации аптечки допускается включение в ее состав одного медицинского изделия из числа включенных соответственно в подпункты 1.1, 1.2, 1.4 - 1.6 и 1.8 пункта 1 настоящих требований. См. схожий фрагмент в сравниваемом документе |  |

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Приказ Требования к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной) | Приказ Требования к комплектации аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной) |
| --- | --- |