Приложение № 5
к Федеральным авиационным правилам
“Сертификация объектов Единой системы
организации воздушного движения”,
утвержденным Приказом Росаэронавигации
от 26.11.2007 № 116
Согласовано
Руководитель службы ОВД		Утверждаю
Руководитель организации (центра ОВД)	
							
	“		”					“		”			
НОРМАТИВНОЕ ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ (ПЕРЕХОДА)
НА РЕЗЕРВ ОБЪЕКТОВ РТОП И СВЯЗИ
Наименование объекта РТОП и связи, канала авиационной подвижной связи	Нормативное время, с	
	первоначального включения	перехода на резервное средство	перехода на резервный источник электроснабжения	
			переключение на резервный источник электроснабжения	восстановление работоспособности объекта	
ДПРМ-МК-68	45	45	15	60	
					
Руководитель службы ЭРТОС